**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

**об итогах подготовки объектов соцкультбыта**

**к отопительному сезону 2020-2021гг.**

Подготовка объектов к отопительному периоду включает в себя комплекс мероприятий, выполнение которых способствует безаварийной, экономичной работе как оборудования, так и объекта в целом. Все подготовительные работы производились согласно утвержденному плану работ по подготовке объектов социальной сферы, жизнеобеспечению населения на территории Усть-Бюрского сельсовета к отопительному периоду 2020-2021гг. (решение Совета депутатов № 45 от 29.05.2020г.). На подготовку к отопительному сезону были запланированы расходы на сумму **905,4** тыс. руб. из местного бюджета. Освоение составило**124,4 тыс. руб.** или **13,7%.**

При подготовке к зимнему периоду выполнены следующие работы на объектах социальной сферы:

1. **Администрация – план 521 300 руб., факт 1 125,00 руб.:**

***Выполнены следующие работы:***

- ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной);

- заменены краны в здании администрации (1 125 руб.).

***Не выполнены следующие работы:***

- текущий ремонт кабинета участкового;

- ремонт кровли здания администрации (заказана смета на ремонт кровли).

1. **СДК – план 384 100 руб., факт 110 066,09 руб.:**

***Выполнены следующие работы:***

- ревизия системы отопления;

- текущий ремонт котельной: покраска, побелка, замена колосников (1800 руб.);

- частичный ремонт кровли на здании СДК (8 766,09 руб.);

- замена дверей эвакуационных выходов – 2 шт. (40 000 руб.);

- покраска дверей, частичная покраска пола у входа в здание СДК;

- приобретение угля на отопительный сезон (21,25 т на сумму вместе с доставкой 59 500 руб.);

- вывоз шлака.

1. **Спортивный центр – план 0,00 руб., факт 13 242 руб.:**

***Выполнены следующие работы:***

- ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной);

- продув системы отопления под давлением, установка котлов после ремонта (6 574 руб.);

- приобретение запчастей и ремонт двух электрокотлов ЭВТ-12 «Zota» МК (6 668 руб.)

1. **Усть-Бюрская амбулатория:**

***Выполнены следующие работы:***

- ревизия систем отопления;

- приобретение угля на отопительный сезон 30,0 тонн.

- очистка зольной ямы от шлака.

***Не выполнены следующие работы:***

- косметический ремонт помещений.

1. **ПЧ № 102**

***Выполнено:***

- ревизия системы отопления;

- побелка бокса;

- покраска котла, регистров;

- приобретение угля на отопительный сезон 23 тонны (64,7 тыс.руб.);

- приобретен и установлен циркуляционный насос для системы отопления.

1. **Усть-Бюрская СОШ – план 3 525,9 тыс. руб., затрачено 576,9 тыс. руб.:**

***Выполнены следующие работы:***

- текущий ремонт школы (побелка, покраска, частичные штукатурные работы – 23 000 руб.);

- ревизия электрощитов и электросети по школе и мастерским;

- покраска и побелка столовой;

- профилактические работы в модульной котельной;

- промывку отопительной системы;

- утепление деревянных окон – в коридорах и мастерских;

- капитальный ремонт двух учебных кабинетов («Точка роста» – 553 860 руб.);

- приобретение угля на отопительный сезон, уголь привозится каждую неделю по мере необходимости (3 раза – 13,938 т).

***Предстоит выполнить:***

- капитальный ремонт двух учебных кабинетов (Цифровая образовательная среда) - ремонт начали;

- капитальный ремонт медкабинета;

- капитальный ремонт спортзала (замена полов, ремонтные работы и др.)

**7. МБОУ д/с «Елочка» - план 49,52 тыс. руб. затрачено 49,52 тыс. рублей:**

***Выполнены следующие работы:***

- текущий косметический ремонт помещений и территории детского сада (4,5 тыс. руб.);

- ревизия системы отопления (промывка системы, гидравлические испытания);

- приобретение угля на отопительный сезон (23,9 тонна);

- проверка манометров, очистка зольной ямы от шлака;

- ремонт крыши котельной (45,22 тыс. руб.);

- замена канализационных труб к септику и столовой;

- навес над крыльцом;

- ремонт крыльца (замена плит);

- фасад с улицы: штукатурные работы и побелка.

***Предстоит выполнить:***

- замена забора при входе.


**8. МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсервис» - водопровод**

***Выполнено:***

- просушка 34 колодцев;

- утепление 34 колодцев.

Информацию подготовила: Т.А.Рассказова



|  |
| --- |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

Принято на сессии Совета депутатов от 30.10.2020г.

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 30 октября 2020г. с.Усть-Бюр № 14

***Об итогах подготовки объектов соцкультбыта***

***к отопительному сезону 2020-2021гг.***

Заслушав и обсудив информацию об итогах подготовки объектов соцкультбыта к отопительному сезону 2020-2021гг., представленную администрацией Усть-Бюрского сельсовета, в соответствии со статьей 9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

**РЕШИЛ:**

1. Информацию об итогах подготовки объектов соцкультбыта к отопительному сезону 2020-2021гг. принять к сведению.

2. Информацию об итогах подготовки объектов соцкультбыта к отопительному сезону 2020-2021гг. разместить на сайте администрации Усть-Бюрского сельсовета.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по финансам, бюджету и налогам (председатель Голубничая Н.Б.).

4. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета

Усть-Абаканского района Республики Хакасия: Е.А.Харитонова