**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

**об итогах подготовки объектов соцкультбыта**

**к отопительному сезону 2021-2022гг.**

 Подготовка объектов к отопительному периоду включает в себя комплекс мероприятий, выполнение которых способствует безаварийной, экономичной работе как оборудования, так и объекта в целом. Все подготовительные работы производились согласно утвержденному плану работ по подготовке объектов социальной сферы, жизнеобеспечению населения на территории Усть-Бюрского сельсовета к отопительному периоду 2020-2021гг. (решение Совета депутатов № 34 от 31.03.2021г.). На подготовку к отопительному сезону были запланированы расходы на сумму **1921,2** тыс. руб. из местного бюджета. Освоение составило **1274,5 тыс. руб.** или  **66,3 %.**

При подготовке к зимнему периоду выполнены следующие работы на объектах социальной сферы:

1. **Администрация – план 1045,7 руб., факт 16,2 тыс. руб.:**

***Выполнены следующие работы:***

- ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной);

- ремонт платы электрокотла (1,6 тыс. руб.);

- частичный ремонт крыши здания администрации (14,6 тыс. руб.).

***Не выполнены следующие работы:***

- косметический ремонт помещения администрации 45,7 тыс.руб.;

- капитальный ремонт кровли здания администрации 1100,0 тыс.руб.

1. **СДК – план 875,5 тыс. руб., факт 1152,5 тыс. руб.:**

***Выполнены следующие работы:***

- ревизия системы отопления;

- текущий ремонт котельной: покраска, побелка, замена колосников – 3,4 тыс.руб.;

- частичный ремонт крыши здании СДК – 2,4тыс.руб.;

- приобретение и установка дверей в кабинеты – 4 шт. – 85,5 тыс.руб.;

- приобретение и установка двух дверей запасного выхода и 1 арка – 25,3 тыс.руб.;

- приобретение и поклейка обоев – 99,7 тыс.руб.;

- покраска ограждения и фасада здания СДК – 57,2 тыс.руб.;

- покрытие пола линолеумом – 116,7 тыс.руб.;

- приобретение ДСП – 143,7 тыс.руб.;

- ремонт полов по нац.проекту – 515,3 тыс.руб.;

- приобретение краски, водоэмульсионной краски, кистей, - 10,3 тыс.руб.;

- приобретение угля на отопительный сезон (30 т. на сумму вместе с доставкой 93,00 тыс. руб.);

- вывоз шлака.

1. **Спортивный центр – план 0,00 руб., факт 7,3 тыс. руб.:**

***Выполнены следующие работы:***

- ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной);

- продув системы отопления под давлением;

- ремонт электрокотла ЭВТ-12 «Zota» МК (7,3 тыс. руб.)

1. **Усть-Бюрская амбулатория:**

***Выполнены следующие работы:***

- ревизия систем отопления;

- приобретение угля на отопительный сезон 30,0 тонн.

***Не выполнены следующие работы:***

- косметический ремонт помещений.

1. **ПЧ № 102 – план 0,00 руб., факт 114,7 тыс.руб.**

***Выполнено:***

- ревизия системы отопления;

- косметический ремонт – 50,0 тыс.руб.

- приобретение угля на отопительный сезон 23 тонны (64,7 тыс.руб.);

1. **Усть-Бюрская СОШ – план 2149,0 тыс. руб., факт 2173,2 тыс. руб.:**

***Выполнены следующие работы:***

- текущий ремонт школы (побелка, покраска, частичные штукатурные работы – 24,2 тыс. руб.);

- ревизия электрощитов и электросети по школе и мастерским;

- ремонт полов в столовой;

- профилактические работы в модульной котельной;

- промывку отопительной системы;

- утепление деревянных окон – в коридорах и мастерских;

- приобретение угля на отопительный сезон, уголь привозится каждую неделю по мере необходимости (3 раза – 13,938 т).

 - капитальный ремонт двух учебных кабинетов (Цифровая образовательная среда);

 - капитальный ремонт спортзала (замена полов, ремонтные работы и др.) – 2149,0 тыс.руб.

**7. МБОУ д/с «Елочка» - план 8,0 тыс. руб., факт 19,0 тыс. рублей:**

***Выполнены следующие работы:***

- текущий косметический ремонт помещений и территории детского сада (10,0 тыс. руб.);

- ревизия системы отопления (промывка системы, гидравлические испытания);

- приобретение угля на отопительный сезон (26,0 тонн);

- проверка манометров, очистка зольной ямы от шлака;

- утепление младшей группы 9,0 тыс.руб.;

- замена регистра в котельной д/сада.

 ***8.* Водонапорная башня – план: 0,00 тыс.руб., факт 98,5 тыс.руб.**

 ***Выполнены следующие работы:***

- приобретение угля на отопительный сезон 8,8 тонн – 31,8 тыс.руб.;

- отремонтированы завалинки и крыльцо – 66,7 тыс.руб.

 **9. Централизованный водопровод:**

 ***Выполнено:***

- просушка 34 колодцев;

- утепление 34 колодцев.

Информацию подготовила: специалист Азевич Е.В.



|  |
| --- |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

Принято на сессии

Совета депутатов от 29.10.2021г.

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 29 октября 2021г. с.Усть-Бюр № 62

***Об итогах подготовки объектов соцкультбыта***

***к отопительному сезону 2021-2022гг.***

 Заслушав и обсудив информацию об итогах подготовки объектов соцкультбыта к отопительному сезону 2021-2022гг., представленную администрацией Усть-Бюрского сельсовета, в соответствии со статьей 9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

 **РЕШИЛ:**

1. Информацию об итогах подготовки объектов соцкультбыта к отопительному сезону 2021-2022гг. принять к сведению.

2. Рекомендовать директору МКУ «Усть-Бюрский СДК» Шпагиной И.В. обратиться в Управления культуры по вопросу проведения экспертизы для получения заключения по техническому состоянию здания.

3. Рекомендовать администрации Усть-Бюрского сельсовета предусмотреть выделение финансовых средств при подготовке к отопительному сезону 2021-2022гг. на ремонт кровли здания администрации.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по финансам, бюджету и налогам (председатель Голубничая Н.Б.).

5. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета

Усть-Абаканского района Республики Хакасия: Е.А.Харитонова