**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

**об итогах подготовки объектов соцкультбыта**

**к отопительному сезону 2024-2025гг.**

Подготовка объектов к отопительному периоду включает в себя комплекс мероприятий, выполнение которых способствует безаварийной, экономичной работе как оборудования, так и объекта в целом. Все подготовительные работы производились согласно утвержденному плану работ по подготовке объектов социальной сферы, жизнеобеспечению населения на территории Усть-Бюрского сельсовета к отопительному периоду 2024-2025гг. (решение Совета депутатов № 45 от 29.05.2024г.).

При подготовке к зимнему периоду выполнены следующие работы на объектах социальной сферы:

**1. Администрация – план 100, руб., факт 4,1 тыс. руб.:**

***Выполнены следующие работы:***

- ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной);

- произведен косметический ремонт кровли здания 4,1 тыс.руб.

**2. СДК – план 122,0 тыс. руб., факт 121,5 тыс. руб.:**

***Выполнены следующие работы:***

- ревизия системы отопления; вывоз шлака – 0,0 тыс. руб.;

- текущий ремонт котельной: покраска, побелка – 0,9 тыс.руб.;

- приобретение угля на отопительный сезон (частично – 27,2 т.) - 117,0 тыс. руб.;

- приобретение колосников, хозяйственных перчаток 3,6 тыс.руб.

**3. ПЧ № 102**

***Выполнено:***

- ревизия системы отопления;

- приобретение угля на отопительный сезон 23 тонны.

***Не выполнены следующие работы:***

- косметический ремонт (нет финансирования).

**4. Усть-Бюрская СОШ :**

***Выполнены следующие работы:***

- текущий ремонт школы (побелка, покраска, частичные штукатурные работы);

- промывку отопительной системы;

- приобретение угля (частично) – 6 тонн.

**5. МБОУ д/с «Елочка» - план 150,0 тыс. руб., факт 150,0 тыс. рублей:**

***Выполнены следующие работы:***

- косметический ремонт здания, побелка групп, кухни;

- ревизия системы отопления (промывка системы, гидравлические испытания);

- приобретение угля на отопительный сезон - 14,6 тонн на сумму 50,0 тыс. руб.;

- проверка манометров, очистка зольной ямы от шлака;

- детская площадка (старшая группа, ГКП) установили новые игровые формы – 100 тыс. руб.

***6.* Водонапорная башня – план: 42,0 тыс.руб., факт 41,6 тыс.руб.**

***Выполнены следующие работы:***

- приобретение угля на отопительный сезон 9,3 тонны (40,0 тыс. руб.)

- приобретен колосник 1,6 тыс.руб.

**7. Централизованный водопровод:**

***Выполнено:***

- Ревизия систем водопровода;

- Технический осмотр оборудования;


- просушка 34 колодцев; утепление 34 колодцев;

- установлен пожарный гидрант по ул. Матросова 11 (18,2 тыс.руб).

***Не выполнены следующие работы:***

- Замена задвижек по ул. Школьная 11, Матросова 19, Петухова 18.

Информацию подготовила: Рассказова Т.А.



|  |
| --- |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

ПРОЕКТ

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 30 сентября 2024г. с.Усть-Бюр №

***Об итогах подготовки объектов соцкультбыта***

***к отопительному сезону 2024-2025гг.***

Заслушав и обсудив информацию об итогах подготовки объектов соцкультбыта к отопительному сезону 2024-2025гг., представленную администрацией Усть-Бюрского сельсовета, в соответствии со статьей 9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

**РЕШИЛ:**

1. Информацию об итогах подготовки объектов соцкультбыта к отопительному сезону 2024-2025гг. принять к сведению.

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по финансам, бюджету и налогам (председатель Голубничая Н.Б.).

5. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета

Усть-Абаканского района Республики Хакасия: Е.А.Харитонова